Q-learning 最优参数：

alpha = 0.15

gamma = 0.9

epsilon = 1.0

epsilon_decay = 0.99

epsilon_min = 0.1

episodes = 500

主程序验证结果：

最后100轮平均奖励 = 866.17

放电收益 = 109.6 元

充电成本 = 0 元

净收益 = 109.6 元

削峰量 = 85.5 kW

峰谷差降低 = 7.2%

Csaps_pso:
排名 1:

fitness        = 0.419851

particles      = 80

max_iter       = 250

T0             = 0.05

alpha          = 0.98

load_coverage  = 0.5518169582772544

avg_sensitivity= 0.2219022644022644

loss_cost      = 7.780977355977356

selected_nodes = [32, 2, 7, 19, 30, 25, 24, 3, 4, 8]

--------------------------------------------------------------------------------

排名 2:

fitness        = 0.419851

particles      = 100

max_iter       = 200

T0             = 0.05

alpha          = 0.97

load_coverage  = 0.5518169582772544

avg_sensitivity= 0.2219022644022644

loss_cost      = 7.780977355977356

selected_nodes = [32, 3, 2, 24, 25, 30, 7, 8, 19, 4]

--------------------------------------------------------------------------------

排名 3:

fitness        = 0.419851

particles      = 100

max_iter       = 250

T0             = 0.08

alpha          = 0.97

load_coverage  = 0.5518169582772544

avg_sensitivity= 0.2219022644022644

loss_cost      = 7.780977355977358

selected_nodes = [32, 2, 7, 25, 30, 19, 24, 3, 8, 4]

--------------------------------------------------------------------------------

排名 4:

fitness        = 0.416518

particles      = 80

max_iter       = 200

T0             = 0.05

alpha          = 0.97

load_coverage  = 0.5518169582772544

avg_sensitivity= 0.21356893106893104

loss_cost      = 7.86431068931069

selected_nodes = [32, 2, 7, 25, 8, 24, 20, 19, 30, 4]

--------------------------------------------------------------------------------

排名 5:

fitness        = 0.416518

particles      = 80

max_iter       = 250

T0             = 0.05

alpha          = 0.97

load_coverage  = 0.5518169582772544

avg_sensitivity= 0.21356893106893104

loss_cost      = 7.864310689310689

selected_nodes = [32, 2, 7, 23, 30, 25, 19, 8, 24, 4]

PSO:
排名 1:

mean_fitness       = 0.417872

best_fitness       = 0.419542

std_fitness        = 0.002169

pso_particles      = 100

pso_max_iter       = 200

pso_w              = 0.7

pso_w_end          = 0.3

pso_c1             = 1.5

pso_c2             = 1.5

mean_load_coverage = 0.563122

mean_avg_sensitivity = 0.199998

mean_runtime       = 89.42s

best_selected_nodes = [19, 25, 32, 2, 7, 8, 24, 31, 30, 4]

--------------------------------------------------------------------------------

排名 2:

mean_fitness       = 0.416725

best_fitness       = 0.419851

std_fitness        = 0.002714

pso_particles      = 80

pso_max_iter       = 200

pso_w              = 0.6

pso_w_end          = 0.3

pso_c1             = 1.5

pso_c2             = 1.5

mean_load_coverage = 0.553432

mean_avg_sensitivity = 0.211664

mean_runtime       = 109.07s

best_selected_nodes = [8, 3, 25, 19, 24, 30, 32, 2, 7, 4]

--------------------------------------------------------------------------------

排名 3:

mean_fitness       = 0.416663

best_fitness       = 0.419851

std_fitness        = 0.004138

pso_particles      = 80

pso_max_iter       = 200

pso_w              = 0.7

pso_w_end          = 0.2

pso_c1             = 1.5

pso_c2             = 2.0

mean_load_coverage = 0.556662

mean_avg_sensitivity = 0.206664

mean_runtime       = 107.60s

best_selected_nodes = [25, 19, 7, 4, 30, 24, 32, 2, 8, 3]

--------------------------------------------------------------------------------

排名 4:

mean_fitness       = 0.416432

best_fitness       = 0.419851

std_fitness        = 0.004274

pso_particles      = 100

pso_max_iter       = 200

pso_w              = 0.7

pso_w_end          = 0.3

pso_c1             = 1.5

pso_c2             = 2.0

mean_load_coverage = 0.558277

mean_avg_sensitivity = 0.203664

mean_runtime       = 80.16s

best_selected_nodes = [32, 3, 25, 24, 30, 7, 19, 4, 2, 8]

--------------------------------------------------------------------------------

排名 5:

mean_fitness       = 0.416265

best_fitness       = 0.419851

std_fitness        = 0.002952

pso_particles      = 80

pso_max_iter       = 200

pso_w              = 0.8

pso_w_end          = 0.2

pso_c1             = 2.0

pso_c2             = 2.0

mean_load_coverage = 0.555047

mean_avg_sensitivity = 0.208093

mean_runtime       = 117.36s

best_selected_nodes = [24, 7, 32, 2, 19, 30, 25, 8, 4, 3]